Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа Р3110 Дата и время измерений
Студент Щербаков Александр Валерьевич Работа выполнена
Преподаватель Коробков Максим Петрович Отчет принят
Рабочий протокол и отчет по лабараторной работе № 3.07

Изучение свойств ферромагнетика

Цель работы
Выявление зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля.
Задачи решаемые при выполнении работы.
1) Проведение измерений.
2) Вычисление значений остаточной индукции и коэрцитивной силы.
3) Построение графиков зависимостей
Объект исследования
Явление ферромагнетизма.
Метод эксперементального исследования
Прямые и косвенные многократные измерения.
Рабочие формулы и исходные данные
R_1 = 68 Ом +- 10% R_2 = 470 Ом +- 10% С_1 = 4,7 * 10^( -8 ) Ф +- 10%
S = 6,4*10^( -5 ) +- 5*10^( -6 ) м^2

Измерительные приборы
№ п/п	Наименование	Тип прибора	Измеряемый диапазон	Погрешность прибора
1	Осциллограф	Цифровой	0-1 Тл, 10-100 А/М	3%

Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1)

Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).
См табл.1, табл.2, табл.3
Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)
См табл.1, табл.2, табл.3
Расчет погрешности измерений (для прямых и косвенных измерений)
ε_p = sqrt{ε_R1^2 + ε_c1^2 - ε_R2^2 + ε_SL^2 } = 0.2	Δp = ε_p *p = 1,4*10^(-4) Вт
1. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2)
            1) Изображение петли гистерезиса.
  1. 2) График начального намагничивания.
 3) График зависимости магнитной проницаемости от напряжённости магнитного поля.
Окончательные результаты

 μ_max = 4601,9 Гн/м
 P = ( 3,96+-0,74 )*10^( -3 ) Вт
1. Выводы и анализ результатов работы
  В ходе работы были получены: график кривой намагничивания, график зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля образца, значения коэрцитивной силы и остаточной индукциии магнитной проницаемости в состоянии насыщения.

Приложение
Таблица 1.
X, дел	Y, дел	Н, А/м	В, Тл
1	1.2	31.39	0.231

Таблица 2.
X, дел	Y, дел	Н, А/м	В, Тл	μ
2.2	2	68.11	0.365	4103

График 1. Кривая начального намагничивания

График 2. Зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля